Правила пользования электросистемой СНТ «Елочка».

  - Подключение к электросистеме СНТ «Елочка» Садоводом может производиться по двум схемам, различающимся по месту установки приборов учета электроэнергии Садовода. Приборы учета потребляемой электроэнергии Садоводом могут быть установлены:

  - Внутри садового дома (и/или) внутрихозяйственных построек с прокладкой воздушной линии от щита с ограничительным автоматом до прибора учета электроэнергии Садовода.

  - Внутри щита с ограничительным автоматом расположенного на опоре линии электропередачи. При этом Садовод имеет возможность проложить как воздушную линию до садового дома (хозпостроек), так и скрытый соединительный кабель в земле.

  - В случае решения Садовода установить приборы учета электрической энергии по схеме, указанной в п.1.1. Садовод обязан участвовать в оплате общих неучтенных затрат СНТ «Елочка» на электроснабжение (возникших по причине  невозможности учесть незаконное потребление электроэнергии от сетей СНТ «Елочка» при таком способе присоединения) сверх самостоятельно потребленных Садоводом в соответствии с показаниями приборов учета электроэнергии.

  - При наличии нераспределенной или неиспользуемой мощности, выделенной в соответствии договором заключенному между ОАО «УЭК» и СНТ «Елочка» по письменному заявлению Садовода ему может быть увеличен лимит мощности, на временной или постоянной основе. В таком случае Садовод обязан оплатить фактические затраты СНТ «Елочка» понесенные на замену ограничительного автомата  и приборов учета электроэнергии (если таковые необходимо произвести) и проведение иных необходимых и достаточных работ для подключения Садовода к дополнительной мощности, а так же оплатить дополнительный членский взнос на электрификацию СНТ «Елочка» в случае желания Садовода увеличить лимит мощности на постоянной основе.

Порядок расчетов за электрическую энергию.

- Расходы на оплату потребленной электрической энергии состоит из:

  - Оплаты за фактически потребленную энергию Садоводом в соответствии с показаниями приборов учета электроэнергии Садовода;

  - Оплаты за электроэнергию, потребленную в целях освещения территории СНТ «Елочка»;

  - Оплаты содержания электросистемы СНТ «Елочка».

С целью содержания электросистемы СНТ «Елочка» и ее  технического обслуживания Садовод обязуется компенсировать расходы СНТ «Елочка» на:

- содержание специализированного персонала, наличие которого предусмотрено действующим законодательством и/или оплату услуг специализированной лицензированной организации оказывающей услуги по обслуживанию электроустановок и систем электроснабжения;

- текущий и аварийный ремонт электроустановки и (или) системы электроснабжения;

  - Оплата за электроэнергию, необходимую для освещения территории СНТ «Елочка» проводится исходя из расчетной стоимости энергопотребления одного осветительного прибора, установленного на территории СНТ «Елочка» умноженного на количество осветительных приборов, установленных на территории СТН.

  - Оплата за потребленную электроэнергию в соответствии с показаниями приборов учета Садовод проводит по тарифам, установленным действующим законодательством на расчетный счет СНТ «Елочка» или вносит в кассу СНТ. Оплата потребленной электроэнергии в соответствии с показаниями приборов учета Садовода производиться ежемесячно не позднее 5-ого числа месяца, следующего за отчетным.  В случае оплаты авансовым платежом нескольких отчетных периодов и при изменении тарифов на электроэнергию Садовод обязан не позднее чем в течение 20 рабочих дней с даты утверждения нового тарифа произвести перерасчет стоимости оплаченной электроэнергии и при необходимости произвести доплату.

  - Садовод обязан не реже 1 раза в квартал до 10-ого числа квартала следующего за отчетным предоставить Председателю СНТ «Елочка» таблицу показаний приборов учета потребленной электроэнергии Садовода и в случае необходимости подтверждение проведения оплаты.

Садовод обязуется:

- Не совершать действий приводящих к порче или ухудшению системы электроснабжения СНТ «Елочка». Не осуществлять своими силами или силами любых привлеченных лиц изменений электросистемы СНТ «Елочка»;

- Не осуществлять незаконного подключения к системе электроснабжения СНТ «Елочка». Под незаконным подключением так же понимается подключение от своей внутренней системы электроснабжения иных лиц, не указанных в настоящем договоре;

- Своевременно оплачивать стоимость потребленной электроэнергии и целевые взносы, необходимые для содержания  электросистемы СНТ «Елочка»;

- Допускать специалистов, обслуживающих электросистемы СНТ «Елочка», для технического  осмотра и контроля правильности работы системы электроснабжения Садовода (отсутствия незаконного присоединения), а так же правильности показаний приборов учета электроэнергии, в места нахождения приборов учета электроэнергии Садовода. Предъявлять с целью контроля ответственным специалистам СНТ «Елочка» показания приборов учета Садовода.